## Slide 1
SEPTIVOLT
MÓDULO 1.7a
Piensa Como Ingeniero:
Conciencia de Ingeniería del Sitio para Representantes de Ventas
Señales de Alerta de MPU · Integridad del Techo · Sombreado y Retranqueos · Comunicación con el Propietario
"El representante que detecta el problema del MPU antes de la visita técnica salva el negocio de morir en ingeniería."
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™ | Educación en Independencia Energética
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™ | Educación en Independencia Energética

## Slide 2
MÓDULO 1.7a
Señales de Alerta de MPU: Detección de Actualización del Panel Principal
La Actualización del Panel Principal (MPU) es requerida cuando el tablero existente no tiene capacidad para agregar solar/batería de forma segura
Señal #1: Tableros calificados a 100A o menos — la mayoría de las instalaciones solar+batería requieren mínimo 200A
Señal #2: Tableros Federal Pacific "Stab-Lok" o Zinsco — riesgo de incendio, las aseguradoras pueden requerir la actualización independientemente
Señal #3: Espacios de breakers llenos sin ranuras disponibles para el breaker de interconexión solar
Regla de Declaración: Si detectas un riesgo de MPU, documéntalo y notifícalo a tu ingeniero — nunca prometas al propietario que "no tendrá costo extra" sin confirmación de ingeniería
⚡ PRO TIP: Durante el recorrido, di: "Déjame echar un vistazo a tu tablero eléctrico — esto me ayuda a asegurar que el diseño de tu sistema sea preciso." Luego fotografía la puerta del tablero, la etiqueta y la distribución de breakers.
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™

## Slide 3
MÓDULO 1.7a
Integridad Estructural del Techo: Qué Buscar
Espaciado de Vigas: El estándar es 16" o 24" entre centros — un espaciado mayor puede requerir hardware adicional de montaje
Detección de Madera Podrida: Busca puntos blandos, decoloración en los aleros o secciones hundidas — indica descomposición de la madera
Antigüedad y Material del Techo: Las tejas de asfalto con más de 15 años pueden necesitar reemplazo antes de la instalación
Inclinación y Complejidad: Pendientes pronunciadas (>35°) y líneas de techo complejas aumentan el costo de mano de obra
Regla de Coordinación: Notifica cualquier preocupación estructural a ingeniería ANTES de revelar el costo al propietario — evita crear alarma antes de tener los hechos
⚡ PRO TIP: Di: "Quiero ver el estado del techo hoy para poder darte el alcance del proyecto más preciso. Cualquier sorpresa en la instalación es una sorpresa que no logramos prevenir para ti."
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™

## Slide 4
MÓDULO 1.7a
Sombreado, Retranqueos y la Regla de Separación de 3 Pies contra Incendios
Impacto del Sombreado: Incluso un 10% de sombra en un panel puede reducir la producción total de la cadena en un 30-50% sin optimizadores
Regla de Retranqueo (Código de Incendios de California): Se requiere una separación de 3 pies de todas las crestas, caderas y valles del techo
Paneles Orientados al Norte: Evitar en CA — la producción cae un 25–35% vs. los orientados al sur
Árboles y Obstrucciones: El crecimiento futuro de árboles es tan importante como el sombreado actual — pregunta sobre planes de jardinería
Herramienta: Usa herramientas satelitales (Aurora, Nearmap) para pre-visualizar retranqueos y sombreados antes de la visita
⚡ PRO TIP: Camina por el perímetro de la casa y mira hacia arriba: "Estoy revisando los retranqueos del código de incendios — esto determina exactamente cuántos paneles podemos colocar y dónde. Esto es lo que mantiene tu sistema en cumplimiento y maximiza tu producción."
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™

## Slide 5
MÓDULO 1.7a
Comunicar Descubrimientos de Ingeniería Sin Matar el Negocio
La Regla de Oro: Lidera con soluciones, no con problemas. "Encontramos X — así lo abordamos" no "hay un problema con tu techo."
Usa el Método Sándwich: Contexto positivo → hallazgo técnico → camino a seguir. Nunca presentes un descubrimiento de forma aislada.
Script de MPU: "Buenas noticias — tu sistema está diseñado. Lo que ingeniería identificó es que tu tablero puede necesitar actualización para soportar el almacenamiento de batería de forma segura. Esto es común en casas construidas antes del año 2000."
Script de Techo: "Encontramos un desgaste en la cara este que nuestro socio de techado debe evaluar antes de finalizar la instalación. Esto protege la garantía de tu techo y la garantía de tu solar."
Cierra el Ciclo: Siempre termina con un plazo: "Ingeniería tendrá un informe completo en 48 horas — déjame explicarte qué sigue para que no haya sorpresas."
⚡ PRO TIP: Tu tono lo es todo. Si suenas preocupado, ellos se preocupan. Si suenas directo y orientado a soluciones, confían en tu proceso. Practica tu script de descubrimiento hasta que suene natural — porque deberías decirlo todos los días.
SeptiVolt Solar Sales Accelerator™